Вопросы к экзамену по электроприводу

1. Структура и состав электропривода. Технический прогресс составляющих электропривода. 
2. Регулируемые координаты электропривода. Качество регулирования координат. 
3. Базовая модель механики электропривода. Уравнение движения. Ограничения на применение базовой модели. 
4. Механические характеристики и их типы. Примеры механических характеристик. Типы момента. 
5. Установившийся режим в механике электропривода. Устойчивые и неустойчивые режимы. 
6. Приведение параметров механической части электропривода к валу двигателя. Влияние КПД механического преобразователя и режима работы на приведение параметров. 
7. Электроприводы постоянного тока. Конструкция двигателя. Основные уравнения, характеристики. 
8. Электроприводы постоянного тока. Конструкция двигателя. Энергетические режимы работы. Допустимая нагрузка. 
9. Электроприводы постоянного тока. Основные уравнения и способы регулирования. Технические средства регулирования. 
10. Электроприводы постоянного тока. Технические средства регулирования. Замкнутые структуры. 
11. Электроприводы постоянного тока. Система «источник тока – двигатель». Способы реализации источника тока, ограничения на режимы работы. 
12. Электроприводы постоянного тока с последовательным возбуждением. Уравнения и характеристики. 
13. Асинхронный электропривод. Конструкция и принцип действия. Типы. Уравнения. 
14. Асинхронный электропривод. Конструкция и принцип действия. Механические характеристики. Энергетические режимы работы. 
15. Регулирование координат асинхронного электропривода. Технические средства регулирования. 
16. Асинхронный электропривод. Конструкция и принцип действия. Механические характеристики. Допустимая нагрузка. 
17. Асинхронный электропривод с фазным ротором. Способы регулирования. Каскадные схемы. КПД каскадных схем. 
18. Синхронный электропривод. Типы. Конструкция и принцип действия. 
19. Синхронный электропривод. Принцип действия. Уравнения. Характеристики. Допустимая нагрузка. 
20. Синхронный электропривод. Принцип действия. Векторные диаграммы. Характеристики. Компенсация реактивной мощности средствами синхронного электропривода. 
21. Вентильно-индукторный электропривод. Принцип действия. Характеристики. Перспективы использования. 
22. Электрические преобразователи в электроприводе. Управляемые выпрямители. Регуляторы напряжения. 
23. Электрические преобразователи в электроприводе. Преобразователи частоты со звеном постоянного тока. Принцип работы. 
24. Электрические преобразователи в электроприводе. Широтно-импульсная модуляция напряжения фаз двигателя. 
25. Динамические режимы в электроприводе. Условия возникновения. Типы изучаемых динамических режимов и характер переходных процессов. 
26. Динамические режимы в электроприводе при малой индуктивности и быстром изменении воздействующего фактора. 
27. Динамические режимы в электроприводе при малой индуктивности и медленном изменении воздействующего фактора. 
28. Динамические режимы в электроприводе при малой индуктивности и медленном изменении воздействующего фактора. 
29. Динамические режимы электропривода при существенной индуктивности. Пуск двигателя постоянного тока при существенной индуктивности цепи якоря. Условие возникновения колебаний скорости и тока вокруг точки статического равновесия. 
30. Подчиненное регулирование координат. Принцип последовательной коррекции. Синтез регулятора для произвольного объекта. 
31. Энергетика электропривода. Преобразование электрической энергии в механическую, типы потерь. Потери в установившихся режимах. 
32. Энергетика электропривода. Потери в установившихся режимах. КПД электрических машин, механических передач и электрических преобразователей при выходе из номинального режима. 
33. Энергетика электропривода. Потери в динамических режимах при скачкообразном изменении воздействующего фактора. 
34. Энергетика электропривода. Потери в динамических режимах при плавном изменении скорости холостого хода. 
35. Элементы проектирования электроприводов. Нагрузочные диаграммы электропривода. Тепловая модель двигателя. 
36. Элементы проектирования электроприводов. Тепловая модель двигателя. Режимы работы электропривода по продолжительности и частоте включений. 
37. Элементы проектирования электроприводов. Принципы выбора двигателя и преобразователя. 
38. Элементы проектирования электроприводов. Тепловая модель двигателя. Проверка двигателя методом средних потерь. Метод эквивалентной мощности. 
39. Элементы проектирования электроприводов. Тепловая модель двигателя. Проверка двигателя методом эквивалентного тока. Метод эквивалентного момента.